附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

- 为江油蜀游酒店管理公司青莲分公司旗下欧洲院子提供游泳池设备维修及更换服务。

- 工程项目标的内容：

更换及维修青莲欧洲院子游泳池核心部件，恢复水质过滤和消毒杀菌功能。

- 报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换石英砂 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 过滤石英砂 | 国标 |  | 包 | 40 |  |  |
| 3 | 循环水泵3HP | 流量：20M3/H，h=15M |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 臭氧、氧气一体机 | 30G |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 臭氧增压泵 | 20M |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 臭氧毁灭器 | 不锈钢材质 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 游泳池配电箱 | 12KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 阀门、管件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 管道、配件及材料 | DN50-DN150 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 角钢吊支架/含制作/辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 三、备注

1、报价需包含安装费、调试费、运输费及税费等费用；

2、项目实施周期：15天内。

- 附件2：竞标函

青莲欧洲院子泳池循环系统修复项目

比选竞标函

江油蜀游酒店管理公司青莲分公司：

我方全面研究了“青莲欧洲院子泳池循环系统修复项目比选竞标函”，决定参加贵单位组织的本项目比选，并自觉遵守服务相关规定，遵守服务规则，维护正常的服务秩序。

1、我方自愿按照比选公告规定的各项要求向采购人提供所需物资及服务，提供的物资及服务等所有权及知识产权等权利无瑕疵。总报价为含税价人民币       万元（大写：        ）

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同约定日期内完成项目的履约，并交付采购人验收、使用。

3、我方对提供资料的真实性负责。如经查实我公司提供的资料存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

附件1：项目报价清单

附件2：合同主要条款

投标方：

投标时间：  年  月  日

附件1：项目报价清单

- 报价清单

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换石英砂 |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 过滤石英砂 | 国标 |  | 包 | 40 |  |  |
| 3 | 循环水泵3HP | 流量：20M3/H，h=15M |  | 台 | 3 |  |  |
| 4 | 臭氧、氧气一体机 | 30G |  | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 臭氧增压泵 | 20M |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 臭氧毁灭器 | 不锈钢材质 |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 游泳池配电箱 | 12KW |  | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 阀门、管件 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 管道、配件及材料 | DN50-DN150 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 角钢吊支架/含制作/辅材 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

附件2：合同主要条款

青莲欧洲院子游泳池设备维修

维修合同

甲乙双方均为依据中华人民共和国法律成立并在中国境内合法注册、经营及有效存续的公司，具有签署本合同主体资格。《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就游泳池设备维修服务合同的有关事宜，达成如下协议条款，供双方遵守执行：

第一条  概况

1、项目名称：青莲欧洲院子游泳池设备维修及更换

2、项目地点：江油青莲

3、项目内容：游泳池设备维修；

第二条  安装期限

1、本项目维修时间暂定为15天（自甲方通知施工之日算起）。

- 2、合同签订且定金支付至乙方账户后，乙方安排货物订购，并分批发货。

3、如遇下列情况，乙方安装时间相应顺延，并不承担因逾期安装所产生的任何违约、补偿、赔偿责任。

（1）非因乙方原因，造成安装条件不成熟，比如安装场地不符合乙方安装要求，甲方不配合协助乙方安装；

（2）安装期间大面积停电、停气、停水；

（3）设备安装设计有重大调整或变更；

（4）因不可抗力影响工程安装进度的其它原因。

第三条  付款方式及税票

1、本工程为总价包干合同：合同总价为￥          元（大写：             ）（甲方必须转账到乙方合同中指定的银行账户，如没有转到乙方合同指定的账户上，由此出现的任何损失由甲方负全责。）

- 合同签订生效后，甲方需支付￥         元（大写：                  ），乙方立即组织材料，非定制产品15天内发货，进口产品45天内发货，或电话通知发货时间。

（2） 材料到达甲方安装场地并经甲方验收合格后，所有设备安装并调试完成后，运行一个月，甲方需支付至合同总价的95%给乙方。

（3）经甲乙双方协商决定，乙方需提供合同对等的全额增值税专用发票。

（4）所有设备整体质保1年，质保期满后支付剩余5%的质保金。

（5）设备交付后产权归甲方所有。

（6）清单详见附件

- 质量验收

1、工程质量标准

按国家现行质量标准和行业标准。

2、检查验收方式

（1）在安装调试正常运行24小时后，即达到验收标准。甲方应进行验收。甲方收到乙方设备调试验收书面通知3个工作日内应组织相关人员进行调试即验收。

（2）验收合格，从验收合格之日起7天内，乙方向甲方移交完毕安装工程及其附属的、相关详细的随机技术文件、安装示意图图纸、说明书、合格证等。甲方、乙方及其他相关各方在安装工程竣工交接书上最终签字的日期为安装工程交付日。

（3）合同签订后，在乙方进场安装前，甲、乙双方应对相关设备、材料等进行货品签收。

（4）甲方同意按照乙方提供的方案施工，甲方不得随意变更经确认的方案；如需要变更方案，需由甲、乙双方协商，超出乙方预算期内的，由甲方自行承担相关费用。

第五条  双方权利、义务

1、甲方责任：

（1）水、电、混凝土基础设施由甲方负责安装到设备间内；

（2）原水必须达到国家自来水标准；

（3）搭棚等其他基础设施；

（4）当地相关部门办理各种手续由使用方负责。

2、乙方责任：

2.1、派出本合同负责人，负责合同履行，按要求组织设备供应安装，保质、保量、按时完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

2.2、乙方的施工人员必须服从甲方的施工管理，并配合好土建或装饰方的施工进度。

2.3、乙方负责在现场进行对甲方系统管理人员的技术培训及实地操作培训工作；设备的日常维护保养培训工作；以上培训均要达到甲方工作人员能单独操作为止。

2.4、乙方从本系统验收合格交付使用之日起，乙方免费保修壹年， 壹年后提供优惠服务。除不可抗拒的自然因素或甲方人为损坏或操作不当而导致的设备损坏及相关事故外，保修期内，乙方均应在24小时内响应，乙方差旅费由乙方负责，属于乙方质量问题的所有费用由乙方自负。

2.5、本项目中乙方不承担任何施工中的配合费用，如有由甲方负责。

2.6、在工程安装、调试完毕，试运行合格并移交甲方前，乙方负责材料、设备的保管责任，由乙方负责成品、半成品的保护。

2.7、乙方在施工前应向甲方提交书面的施工方案，乙方应按施工方案及法律规定进行安全施工，安全责任由乙方承担，加强施工人员的安全意识，进行安全培训，杜绝人身伤亡、火灾等事故发生。安全措施由乙方负责。若发生人身、设备等安全事故，或相关财产损失，责任由乙方承担。使用过程中，若设备存在质量问题，水质、水温不达标或不符合约定等质量问题，造成人身伤害，由乙方赔偿甲方直接损失。非乙方原因造成的损失，乙方不承担责任。

2.8、工程竣工验收后，乙方须在游泳池设备房提供设备标识标牌及系统操作流程说明书。

第六条 违约

1、甲方违约：

（1）甲方不按照协议规定按时支付乙方合同款项，乙方有权收取滞纳金。滞纳金以欠付金额的一年期LPR利率计算。

（2）甲方未履行合同义务或未按合同约定履行义务的其他情况。甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失及合同总价的3%作为补偿。

2、乙方违约

（1）因乙方原因未能按照合同约定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工；因乙方原因造成工程延误，则被视为延期行为，乙方按200元/天作为补偿。

（2）乙方未履行合同义务或未按合同约定履行义务的其他情况。乙方承担违约造成的损失同时支付合同总额的3%作为补偿。

（3）乙方未按照合同中约定的设备及材料进行安装，造成质量低劣不达标等，甲方有权选择换货。

3、如因第三方、甲方原因或不可抗力原因所造成的安装工期延期，不应被视为违约。

4、合同生效后，双方应严格按照约定履行合同，任何一方不能单方面解除或擅自终止合同。若任一方违约，则违约方应按照合同总额的20%承担违约责任。

5、甲乙双方各自提交给对方的有关质量标准、图纸、颜色组合、合同文本、票据、光盘、磁盘、设计文稿等资料，版权归提供方所有，双方均不得私自印制或泄露。否则，受损方将依法追究侵权责任。在任何情形下，本条所规定的保密义务应永久持续有效。

6、本合同履行中，违约方除承担合同约定的相关违约责任外，还应承担守约方因维权所产生的律师费、差旅费等一切合理费用。

第七条  争议或纠纷处理

如发生合同纠纷，双方应协商解决，协商不成，双方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

第八条  售后服务

1、在工程验收后，乙方负责对其提供的设备实施保修及售后服务。

2、负责使用期间设备的维护，并指导甲方人员使用；如使用过程中设备出现质量问题，由乙方负责维修，维保期内维修费用由乙方承担，维保期以外维修费用由甲方承担。

3、在生产过程中，乙方设备出现故障，乙方接到通知后，应在48小时内到现场维护维修，自标的物安装调试结束并取得验收之日起计算。

4、质保期内：乙方承诺对由于设计、工艺或材料等的缺陷而造成的不足或故障负责无偿修复。因甲方使用不当造成的标的物故障的，乙方接到通知后应积极配合尽快赶到现场进行维修，乙方有资质的维修人员产生的工时费按照200元/人/天计算（不足一天按一天计），若需更换零部件时，乙方承诺按照成本价收取。

5、甲方可以选择延长保修服务，服务费用按照另行约定每年进行收取，采用延保服务的，甲方需在设备保修期到期之前1个月办理延保手续。签订延保服务协议并生效之后，执行延保服务条款。

7、人员培训：在标的物安装调试后，乙方应免费为甲方人员提供一次培训。由于甲方人员变动或其他原因需要乙方进行二次培训的，甲方应支付培训相关费用，费用包括乙方派遣人员的往返交通费用、住宿费用、工时费按照300元/人/天计算（不足一天按一天计），甲方付款后乙方安排人员执行培训。培训合格后经甲方书面验收合格。

8、甲方对售后服务有其他合理要求，需与乙方另行商定，经乙方认可后可作为合同条款。

第九条  附则

1、本合同未言明事项，可协商后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同为正式执行合同，双方有关项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分，与本合同同样具有法律效力。

3、本合同由双方授权代表签字并加盖公司印章，自双方签署之日生效；如双方签署日期不一致，自较迟的签署日起生效。本合同一式两份，其中甲、乙双方各执一份。

4、在履行本合同过程中相互发出通知、文件、文书、资料等，均可以当面交付或以本合同所列明的通讯地址、联系电话、邮箱号码履行送达义务。一方如果迁址或变更电话，应当在变更后7日内书面通知另一方，否则另一方按该地址寄送相关通知、文件、文书、资料等，均视为已经送达，由此而产生的一切损失或法律责任均由其全部承担。

| 甲方： 江油蜀游酒店管理有限公司青莲分公司 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |