附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供窦圌山景区好运广场改建服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区好运广场和悬崖咖啡厅改造工程一标段（窦圌山景区好运广场改建项目）最高限价为人民币390000元。（详见招标控制价）

- 改建内容：

（1）场地改造：拆除原有混凝土地面312平方米，建设8厘米 厚 C20 混凝土硬化地面约1707平方米，增强场地承载能力；在 原月季园道路基础上改建6.8米宽、26.2米长的专用表演舞台， 满足常态化演出需求。

（2）设施改建：增设145米仿古矩管栏杆，强化安全防护；修 建1.5米高挡墙46米、2.2米高挡墙6米，完善地形高差处理； 铺设排水沟35米，保障场地排水功能。

- 备注

1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 1、所涉及施工辅材必须符合国家标准规范 2、完成的工程符合国家工程建设相关技术标准 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后90日内完成 |
| 7 | 其他 | 中标金额为合同暂定费用，仅用于项目进度款支付，工程最终费用以第三方机构出具的审计报告中审定金额为准 |