附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油市李白故居文化旅游开发有限公司老办公区提供翻新改造服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次文旅公司老办公区翻新改造项目最高限价为人民币55800元。（明细详见下表）

| 序 号 | 材料种类 | 材料名称 | 材质 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 含税价(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单价 | 合价 |
| 1 | 吊顶类 | 矿棉板 | 石膏+纤维 | 长600mm*宽600mm | 564 | 张 | 8 | 4512 |
| 2 |  | 铝扣板 | 铝合金 | 边长300mm*300mm | 189 | 张 | 10 | 1890 |
| 3 |  | 轻钢龙骨 | 镀锌铁皮 | 长3000mm*厚1mm*宽30mm;90度倒角 | 220 | m2 | 14 | 3080 |
| 4 | 窗户类 | 铝合金推拉窗 | 铝合金+中空玻璃 | 型材:82mm铝材； 玻璃：5mm+9+5mm中空。 | 60 | m2 | 286 | 17160 |
| 5 | 门、隔断类 | 防盗门 | 钢质 | 宽：1500mm* 高2100mm | 1.00 | 项 | 2425 | 242 |
| 6 |  | 钛合金门 | 钛合金 | 宽：900mm*高2000mm | 2.00 | 樘 | 670 | 1340 |
| 7 |  | 密码锁 | 铝质 | 宽50mm*高200mm | 2.00 | 套 | 970 | 1940 |
| 8 |  | 蹲位隔断 | 防水板 | 长2440mm*宽1220mm | 8.00 | m2 | 555 | 4440 |
| 9 |  | 油漆 | 油性 | 18kg/桶 | 25.00 | m2 | 12 | 300 |
| 10 | 瓷砖类 | 瓷砖 | 陶瓷 | 墙砖：300mm*600mm； 地砖：300mm*300mm。 | 70 | m2 | 55.00 | 3850 |
| 11 | 涂料类 | 腻子粉 | 生态耐水 | 20kg/袋 | 543 | kg | 1.00 | 543 |
| 12 |  | 底漆 | 净味120乳胶漆 | 18kg/桶 | 43.00 | kg | 20 | 860 |
| 13 |  | 面漆 | 净味120乳胶漆 | 18kg/桶 | 100 | kg | 20.00 | 2000 |
| 14 | 水电类 | 防水 | 聚乙烯 | 厚度：1.20mm | 29.00 | m2 | 37 | 1073 |
| 15 |  | 给水管 | PPR | DN25 | 1.00 | 项 | 670 | 670 |
| 16 | 卫浴类 | 蹲便器 | 陶瓷 | 540mm*420mm*230mm | 4.00 | 套 | 315 | 1260 |
| 17 |  | 小便器 | 陶瓷 | 350mm*430mm*940mm | 1.00 | 套 | 856 | 856 |
| 18 |  | 盥洗台 | 陶瓷+木质 | 900mm*500mm | 1.00 | 套 | 1310 | 1310 |
| 19 | 照明类 | 嵌入式装饰灯 | 铝合金 | 600mm*600mm | 14.00 | 套 | 67 | 938 |
| 20 |  | 嵌入式装饰灯 | 铝合金 | 300mm*600mm | 1.00 | 套 | 60 | 60 |
| 21 |  | 嵌入式装饰灯 | 铝合金 | 300mm*300mm | 2.00 | 套 | 34 | 68 |
| 22 |  | 开关、插座 | 塑胶 | 86mm*86mm | 63.00 | 套 | 9 | 567 |
| 23 | 辅材 | 彩条布 | 塑料 | 6000*50000 | 1.00 | 项 | 675 | 675 |
| 24 |  | 标砖 | 页岩 | 240mm*112mm*53mm | 409 | 匹 | 1.00 | 409 |
| 25 |  | 水泥 | 硅酸盐 | 325R | 2448 | kg | 1.00 | 2448 |
| 26 |  | 河砂 | 天然河砂 | / | 5.00 | m3 | 230 | 1150 |
|  |  |  |  | 合计 |  | 元 |  | 55824 |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、装卸费、清洁费、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油市李白故居文化旅游开发有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油城区华泰二小区4楼办公区域 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及翻新改造服务必须符合国家标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |