附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油蜀游酒店管理有限公司旗下漫波雅院酒店维也纳大厅、秋水台包间提供空调设备。

- 采购项目标的内容：

- 此次漫波雅院酒店空调采购项目采购8台空调，包含辅材及安装等。（明细详见下表）

| 序号 | 产品名称 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级能效5P 柜机 格力 | RF12WPdF/NhP-N1JY01 | 8 | 套 | 11100 | 88800 | 品牌限定 为格力 |
| 2 | 支架 | 定制 | 8 | 个 | 60 | 480 |  |
| 3 | 打孔 | / | 8 | 个 | 60 | 480 |  |
| 4 | 去磷无缝紫铜管 | Φ15.9*0.8 | 26 | 米 | 58 | 1508 |  |
| 5 | 去磷无缝紫铜管 | Φ9.5*0.6 | 26 | 米 | 75 | 1950 |  |
| 6 | B1级橡树保温管 | Φ9.5*20 | 26 | 米 | 45 | 1170 |  |
| 7 | B1级橡树保温管 | Φ15.9*20 | 26 | 米 | 65 | 1690 |  |
| 8 | 冷凝水管 U-PVC管 | DN25 | 26 | 米 | 20 | 520 |  |
| 9 | B1级橡树保温管 | DN25 | 26 | 米 | 32 | 832 |  |
| 10 | 护套信号线 | 4*2.5㎡ | 33 | 米 | 10 | 330 |  |
| 11 | 屏蔽信号线 | 2*0.75mm2 | 33 | 米 | 3 | 99 |  |
| 12 | PVC穿线管 | φ82.6*2.3 | 9 | 根 | 30 | 270 |  |
|  | 合计（含税价）： |  |  |  | 98229 |  |  |

- 备注

- 1、此报价包含设备费、人工费、材料费、运输费、安装费、清洁费、二次搬运费、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油蜀游酒店管理有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市青莲镇漫波雅院酒店 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所提供的空调及辅材必须符合国家或 行业标准规范、标准 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |