附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供钢丝绳网、配套格栅网、钢丝绳锚杆等主动防护网安装服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区山体安装主动防护网项目最高限价为人民币197600元。（详见招标控制价）

- 施工内容：

（1）主动防护网安装：安装面积约1134平方米，具体含钢丝绳网（DO/08/300型）1134㎡、配套格栅网（SO/2.2/50型）；钢丝绳锚杆（Φ16mm，长度2.5～3m）按约1.5根/㎡密度配备，共约1700根；另含支撑绳（Φ12mm/Φ16mm，分横向与纵向）、缝合绳、绳卡、减压环等配件。

（2）危岩清理：清理体积约160立方米，作业人员从坡顶向下分段作业，采用撬棍、风镐等工具。每清理一块岩石，须立即用绳索放至坡脚安全区域，严禁岩石滚落。清理后岩面需满足无松动岩块、无悬空石块、坡度平顺、无倒悬的要求。

- 备注

1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区内卧佛殿上方山体 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 1、所涉及施工辅材必须符合国家标准规范 2、完成的工程符合国家工程建设相关技术标准 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成 |
| 7 | 其他 | 中标金额为合同暂定费用，仅用于项目进度款支付，工程最终费用以第三方机构出具的审计报告中审定金额为准 |