附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供拆除原有便池、地砖、墙砖；铺贴防滑地砖；更换蹲式大便器等卫生间改建服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区好运广场卫生间改建项目最高限价为人民币199900元。（详见招标控制价）

- 施工内容：

- （1）拆除与翻新工程：拆除原有吊顶43.36㎡，拆除原有便池、地砖、墙砖；对瓦屋面进行修补翻新；更换110型断桥铝合金推拉窗约14㎡。

- （2）铺贴与隔断工程：铺贴300mm×600mm防滑地砖约60㎡，铺贴同规格陶瓷墙砖180㎡；室内安装18mm厚复合树脂板隔断约60㎡，安装300mm×300mm铝合金扣板吊顶约60㎡。

- （3）洁具与电器安装：室内布设2.5平方照明线及配套电箱；更换蹲式大便器12组，新增洗手盆4组、拖布池2组。

- （4）室外配套工程：恢复室外路面约150㎡（含10cm厚碎石基层、6cm厚C15混凝土层、2cm厚石板面层）；安装室外金属栏杆约16米，并涂刷防锈漆1道、调和漆2道。

- 备注

1、报价需包含人工费、材料费、装卸费、垃圾清运费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区内好运广场 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 1、所涉及施工材料必须符合国家标准规范 2、完成的工程符合国家工程建设相关技术标准 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后60日内完成 |
| 7 | 其他 | 中标金额为合同暂定费用，仅用于项目进度款支付，工程最终费用以第三方机构出具的审计报告中审定金额为准 |