附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为江油市李白故居文化旅游开发有限公司提供油漆、腻子、石膏板、乳胶漆、水电耗材、龙骨架等物资。

- 采购项目标的内容：

- 创建李白故里省级旅游度假区五金建材及配套设施采购项目最高限价为人民币216495元。（明细详见下表）

| 序号 | 物资名称 | 型号规格、技术参数、工艺标准 | 采购数量 | 单位 | 控制价 | 金额金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 油漆 | 1、类别：面漆； 2、规格：20kg/桶； 3、功能：增强整体防腐性能并提供美观、耐磨的表面效果。 | 86 | 桶 | 340 | 29240 |  |
| 2 | 腻子粉 | 1、类别：外墙腻子； 2、形状：粉状腻子； 3、规格：33斤/袋； 4、性能：耐水型腻子（N型）。 | 35 | 袋 | 18 | 630 |  |
| 3 | 腻子粉 | 1、类别：内墙腻子； 2、形状：粉状腻子； 3、规格：33斤/袋； 4、性能：耐水型腻子（N型）。 | 5 | 袋 | 18 | 90 |  |
| 4 | 松香水 | 1、类别：溶剂松香水，俗称香蕉水； 2、规格：13L/桶； 3、成分：乙酸乙酯、甲苯、二甲苯等有机溶剂混合而成； 4、用途：用于油性涂料稀释，降低涂料粘度便于涂刷。 | 86 | 桶 | 60 | 5160 |  |
| 5 | 实木大板 | 1、规格：长1.83m*宽0.91m； 2、材质：多层实木板； 3、生产工艺：整齐切割，表面经过打磨抛光处理，通过专业设备烘干处理。 | 70 | 张 | 55 | 3850 |  |
| 6 | 铁栏杆 | 1、规格1：边长30mm*长度6000mm方管厚度1.5mm； 2、规格2：边长40mm*长度6000mm方管厚度1.5mm； 3、材质：热镀锌方矩管； 4、生产工艺：焊接加工，焊接处采用手喷漆进行防锈处理。 | 80 | 米 | 120 | 9600 |  |
| 7 | 百叶片 | 1、规格：直径100mm圆片； 2、内径：16mm；厚度：6.5mm； 3、型号：100型； 4、重量：49g。 | 900 | 张 | 4 | 3600 |  |
| 8 | 毛刷 | 1、整体规格：长238mm*宽176mm； 2、刷毛长：42mm； 3、手柄厚度：614.2mm。 | 100 | 个 | 8 | 800 |  |
| 9 | 滚筒 | 1、整体规格：长250mm*宽130mm； 2、滚筒直径：60mm； 3、手柄长：120mm。 | 100 | 个 | 3 | 300 |  |
| 10 | 沙子 | 1、规格：长280mm*宽230mm； 2、型号：80#150#320#800#1200#，打磨套装。 | 500 | 张 | 1.5 | 750 |  |
| 11 | 手套 | 1、型号：天然乳胶手套； 2、规格：大号； 3、重量：110g加厚款。 | 90 | 双 | 7 | 630 |  |
| 12 | 毛巾 | 1、颜色：白色； 2、规格：长80cm*宽40cm。 | 60 | 根 | 5 | 300 |  |
| 13 | 钢丝球 | 1、规格：10个/袋； 2、颜色：不锈钢色； 3、直径：10cm圆形。 | 5 | 袋 | 12 | 60 |  |
| 14 | 口罩 | 1、型号：一次性使用医用口罩； 2、细菌过滤效率大于等于95%； 3、三层防护，亲肤透气，单片独立装。 | 400 | 个 | 1 | 400 |  |
| 15 | 防腐木 | 1、类型：直边； 2、型号规格：长3000mm*宽90mm*厚2.5mm; 3、木制类型：俄罗斯樟子松。 | 100 | 根 | 65 | 6500 |  |
| 16 | 清漆 | 1、类型：水性清漆； 2、型号规格：20kg/桶; 3、光面类型：亮光，亮度为80-95度。 | 1 | 桶 | 780 | 780 |  |
| 17 | 大理石 | 1、材质：大理石； 2、厚度：1.8cm; 3、尺寸:长20cm*宽10cm; 4、颜色：芝麻灰色。 | 15 | ㎡ | 480 | 7200 |  |
| 18 | 铁艺大门 | 1、规格1：边长30mm*长度6000mm方管厚度1.5mm； 2、规格2：边长40mm*长度6000mm方管厚度1.5mm； 3、材质：热镀锌方矩管； 4、生产工艺：焊接加工，焊接处采用手喷漆进行防锈处理。 | 12 | 套 | 300 | 3600 |  |
| 19 | 定制无障碍设施 | 1、面板规格尺寸：长2.00m*宽1.00m*1套；长1.62m*宽1.00m*1套；长2.50m*宽1.00m*1套； 2、面板材质厚度：黑铁花纹板；厚度2.5mm; 3、支架规格尺寸：（长1.00m*高0.2m+长1.00m*高0.1m）*3套； 4、支架材质厚度：50角钢；厚度3mm； 5、生产工艺：材料整齐切割后按定制尺寸焊接成型，焊接处经过打磨抛光与自喷漆防腐处理，运输至指定地点安装固定。 | 3 | 个 | 600 | 1800 |  |
| 20 | 乳胶漆 | 1、类别：外墙乳胶漆； 2、颜色;白色； 3、规格：10kg/桶； 4、原料类型：环保无甲醛，防水防晒。 | 80 | 桶 | 340 | 27200 |  |
| 21 | 马桶盖 | 1、外宽尺寸：长35cm*宽45cm; 2、内宽尺寸：长27cm*宽21.5cm; 3、孔距长：10-20cm; 4、材质：ABS树脂； 5、质保时间：6年。 | 6 | 个 | 60 | 360 |  |
| 22 | 调合漆 | 1、类别：醇酸金属漆； 2、颜色：黄色/红色/蓝色/黑色/绿色； 3、规格：18L/桶； 4、原料类型：养护时间7年左右，防锈防腐防水防晒，耐油性强。 | 20 | 桶 | 320 | 6400 |  |
| 23 | 石膏 | 1、颜色：白色； 2、规格：20kg/桶； 3、原料类型：防水防霉，净味，高遮盖。 | 6 | 袋 | 280 | 1680 |  |
| 24 | 合页 | 1、材质：201不锈钢； 2、厚度：国标3.0mm，实际厚度2.9mm; 3、整体规格：45mm*40mm*3mm; 4、页长：120mm； 5、轴粗：15mm； 6、页宽：43mm。 | 5 | 个 | 15 | 75 |  |
| 25 | 玻璃 | 1、材质：中空钢化夹胶玻璃； 2、厚度：5mm+9A+5mm; 3、含铝合金边框、胶条、锁扣等配件； 4、具体数量，以实际为准，不足1㎡按1㎡计算。 | 5 | ㎡ | 280 | 1400 |  |
| 26 | 门锁 | 1、材质：160mm钢锁体； 2、面板：160mm; 3、舌距：84mm; 4、弯把加固版、带撑板； 5、包含面板把手、锁体锁芯、螺丝等全配件。 | 5 | 套 | 100 | 500 |  |
| 27 | 水龙头 | 1、材质：304不锈钢； 2、整体高度：380mm; 3、出水口高度：290mm; 4、出水口弧度宽：195mm； 5、可360度自由旋转，10年以上质保不生锈，漏水包退。 | 30 | 个 | 75 | 2250 |  |
| 28 | 定制移动厕所 | 1、定制型号：长3米*宽6米*高3米； 2、定制整体框架材料规格：5*10，2.0； 3、定制墙板材料规格：防火岩棉板；厚度5公分；4、配套设施1：蹲便器*4,冲水箱4个，男女各2个; 5、配套设施2：洗手池*2套； 6、配套设施3：顶灯*3个； 7、配套设施4：高弯水龙头*2个； 8、配套设施5：给排水（冷水）及水管1套； 9、配套设施6：照明电路及电线1套； 10、配套设施7：厕所门*2道； 11、配套服务：包含运输、吊车卸货、组装成型、水电接通及调试。 | 1 | 套 | 32500 | 32500 |  |
| 29 | 沙石、水泥、碎石 | 1、沙石：小四轮4车*3.5立方米/车； 2、水泥：标号325；数量20袋；运费200元/趟； 3、碎石：小四轮3车*3.5立方米/车。 | 180 | ㎡ | 20 | 3600 |  |
| 30 | 龙骨架 | 1、规格1：边长80mm*长度6000mm方管厚度1.5mm； 2、规格2：边长40mm*边长60mm*长度6000mm方管厚度1.5mm； 3、材质：热镀锌方矩管； 4、生产工艺：焊接加工，焊接处采用手喷漆进行防锈处理。 | 180 | ㎡ | 80 | 14400 |  |
| 31 | 防腐木 | 1、材料材质：户外防腐塑木地板； 2、规格型号：厚30mm*宽140mm*长3000mm； 3、制作工艺：根据尺寸裁剪板材后，在轻钢龙骨支架上，采取不锈钢螺丝人工固定。 | 180 | ㎡ | 280 | 50400 |  |
| 32 | 焊条 | 1、规格：直径2.5mm； 2、重量：2.5kg/把； 3、每把数量：150根； 4、每根长度：300mm。 | 4 | 把 | 35 | 140 |  |
| 33 | 铁板 | 1、规格型号：边长150mm*厚度2mm； 2、材质：镀锌黑铁板； 3、生产工艺：激光切割加工打孔定型。 | 30 | 张 | 10 | 300 |  |
| 35 | 合计 |  |  |  |  | 216495 |  |

- 备注

- 1、报价需包含人工费、材料费、运输费、二次搬运费、装卸费、清洁费、税金等费用；

- 2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 江油市李白故居文化旅游开发有限公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市青莲镇 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按比选文件要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 所涉及五金建材及配套设施必须符合 国家标准规范 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后30日内完成及验收 |