附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供戏雪活动所需高温造雪机的设备采购服务。

- 采购项目标的内容：

- 此次窦圌山景区戏雪活动设备采购项目最高限价为人民币500000元（高温造雪机技术参数如下表）

| 项目 | 名称 | 规格/具体参数 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 戏雪活动设备采购 | 高温造雪机 | 设计环境温度/供水温度 参数:25℃/16° 理想0℃以上/最低5℃ | 500000 | 质保 两年 |
|  |  | 蒸发温度/冷凝温度 参数:-20°C/40°C |  |  |
|  |  | 使用制冷剂 参数:R22或R507 |  |  |
|  |  | 电源参数: 3 p/380v/50Hz |  |  |
|  |  | 制冷功率/造雪总功率参数:210kw/115kw (制冰系统配电115kw) |  |  |
|  |  | 输送系统 参数:37kw(喷雪动力) |  |  |
|  |  | 蒸发冷凝器 参数:550kw (主机散热风机2.2kw*2+水泵2.2kw) |  |  |
|  |  | 输送软管(带喷雪口) 参数:直径100mm (20-30米) |  |  |
|  |  | 主机外尺寸(长*宽*高) 参数: 6000*2450*5800m (基座为6m集装箱) |  |  |
|  |  | 产雪量 参数:3.8-4.5m³/h (与温度有关) |  |  |
|  |  | 整机重量 参数:约15000kg (不含蒸发冷里面的水) |  |  |
|  |  | 系统配电总功率 参数:158kw(满负荷) |  |  |

- 备注

- 1、此报价包含运输费（不负责产品卸车落地及现场吊装、挪移入位等）、调试费、人工费、税金等费用；

2、服务内容必须与上述明细表完全吻合。

- 四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区内好运广场 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按采购文件要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见附件7：合同主要条款 |
| 5 | 造雪机配制 | 详见招标须知造雪机配制表 |
| 6 | 产品质量要求 | 所提供的高温造雪机必须符合国家或 行业标准规范、标准 |
| 7 | 完成时间 | 合同签订后60日内完成及验收 |