## C.2 工程项目招标控制价扉页(扉-2)【窦圌山景区八百梯卫~
|  |  | 窦圌山景区八百梯卫生间改造项目 | [7 empty] | 工程
招 标 控 制 价
招标控制价(小写): |  |  |  | 159558.90元
(大写): |  |  |  | 壹拾伍万玖仟伍佰伍拾捌元玖角整
招 标 人: | [7 empty] | 造价咨询人:
| (单位盖章) | [7 empty] | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | [6 empty] | 法定代表人 或其授权人:
|  | (签字或盖章) | [7 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) | [8 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-2

## D 工程项目计价总说明(表-01)招标清单编制说明【窦圌山景~
总 说 明
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目
1.工程概况 建设规模： 工程特征： 计划工期： 施工现场实际情况： 自然地理条件： 环境保护要求： 2.工程招标和专业工程发包范围 3.工程量清单编制依据 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 5.其他需要说明的问题

## E.1 建设项目招标控制价汇总表(表-02)带单位造价【窦圌~
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元) |  |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 单项工程1 | 159558.90 |  | 4358.33 | 2205.54
| 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 |  | - | - | - | -
合 计 |  | 159558.90 |  | 4358.33 | 2205.54 | - | -

## E.2 单项工程招标控制价汇总表(表-03)带单位造价
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元) |  |  | 工程规模 (m 2) | 单位造价 (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 建筑与装饰工程 | 127853.63 |  | 3492.31 | 1729.55 |  | 元/平方米
2 | 安装工程 | 31705.27 |  | 866.02 | 475.99 |  | 元/平方米
合 计 |  | 159558.90 |  | 4358.33 | 2205.54 | - | -

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【建筑与装饰工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 111656.89
| 拆除工程 | 15894.21
| 新建工程 | 55371.08
| 材料二次搬运 | 40391.60
单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 3741.76 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3492.31 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 1729.55 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 117128.20 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 10541.54 | -
8 | 附加税 | 183.89 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 127853.63

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-08~
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 011601001005 | 砖砌拖布池拆除 | 1.名称：砖砌拖布池拆除 | m3 | 0.69 | 115.36 | 79.60
2 | 011605002002 | 400X200墙砖拆除 | 1.名称：400X200墙砖拆除 | m2 | 22 | 11.81 | 259.82
3 | 011605001001 | 600X300地砖拆除 | 1.名称：600X300地砖拆除 | m2 | 82.43 | 10.04 | 827.60
4 | 011101006019 | 20厚地砖找平层拆除 | 1.名称：20厚地砖找平层拆除 | m2 | 65.69 | 6.51 | 427.64
5 | 011612002003 | 蹲式大便器拆除 | 1.名称：蹲式大便器拆除 | 套 | 10 | 105.40 | 1054.00
6 | 011612002003 | 坐式大便器拆除 | 1.名称：坐式大便器拆除 | 套 | 2 | 117.99 | 235.98
7 | 011612002004 | 小便器拆除 | 1.名称：小便器拆除 | 套 | 3 | 56.90 | 170.70
8 | 011612002006 | 盥洗台拆除 | 1.名称：盥洗台拆除 | 套 | 4 | 69.60 | 278.40
9 | 011609002007 | 厕所隔断拆除 | 1.名称：厕所隔断拆除 | m2 | 71.04 | 10.85 | 770.78
10 | 031001006030 | 拆除PP-R管 管径综合 | 1.名称：拆除PP-R管 2.材质：PPR管 3.型号、规格：管径综合 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 120 | 10.84 | 1300.80
11 | 031001006029 | 拆除UPVC实壁排水管 管径综合 | 1.名称：拆除UPVC实壁排水管 2.型号、规格：管径综合 3.连接方式：粘接 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 150 | 33.66 | 5049.00
12 | 010103002020 | 余方弃置 | 1.废弃料品种：建渣 2.运距：500m | m3 | 115.13 | 47.25 | 5439.89
13 | 010101002027 | 挖一般土方 | 1.名称：挖一般土方 | m3 | 31.16 | 38.49 | 1199.35
14 | 011102003011 | 600x600防滑地砖 | 1.名称：600×600防滑地砖 2.做法： （1）20厚1:2.5水泥砂浆找平层 （2）20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1~2厚干水泥并洒清水适量 （3）600×600地砖面层水泥浆擦缝 3.其他详西南18J312-P13-3121 | m2 | 82.43 | 135.02 | 11129.70
15 | 010904001013 | 地面0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材 | 1.名称：地面0.7厚聚乙烯丙纶复合防水卷材、 2.厚度:0.7mm | m2 | 65.69 | 31.30 | 2056.10
16 | 010904002014 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0厚-地面 | 1.名称：水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0厚-地面 | m2 | 65.69 | 23.22 | 1525.32
17 | 010904002014 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0厚-墙面 | 1.名称：水泥基渗透结晶型防水涂料 1.0厚-墙面 | m2 | 22 | 24.69 | 543.18
18 | 011101001015 | 1∶3水泥砂浆楼地面找坡 | 1.基层清理：综合 2.找平层砂浆配合比、厚度：水泥砂浆 特细砂 1∶3 在填充材料上 厚20mm 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m2 | 65.69 | 21.77 | 1430.07
19 | 010501001017 | 1∶6水泥炉渣垫层填充找坡 | 1.基层清理：综合 2.找平层砂浆配合比、厚度： 1∶6水泥炉渣垫层填充找坡 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；达到甲方验收标准，价格不做调整 | m3 | 13.14 | 248.11 | 3260.17
20 | 011101006018 | 20厚1：2.5水泥砂浆找平层 | 1.名称：20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2.厚度：20厚 | m2 | 65.69 | 19.39 | 1273.73
21 | 011210005021 | 20厚抗倍特板隔断 | 1.名称：20厚抗倍特板隔断 2.厚度：20厚 3.含304合页等相关配件 | m2 | 94.5 | 244.57 | 23111.87
22 | 010802001022 | 成品合金平开门 | 1.名称：成品合金平开门 | m2 | 6.93 | 240.84 | 1669.02
23 | 010501001009 | C15自拌混凝土垫层 | 1.名称：C15自拌混凝土垫层 2.混凝土等级：C15 3.自拌混凝土 | m3 | 6.57 | 444.61 | 2921.09
24 | 011615001024 | 机械开洞 | 1.凿洞构件名称：机械开洞 2.凿洞尺寸：综合考虑 3.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 15 | 24.51 | 367.65
25 | 010804007026 | 墙上防火封堵 | 1.封堵类型：墙上封堵 2.封堵规格：综合考虑 3.做法：详设计 4.预埋件、配件、第三方检测费等费用全部包含在本项清单综合单价中 5.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m2 | 2.25 | 110.37 | 248.33
26 | 自编001013 | 成品置物板 | 1.名称：成品置物板 2.固定配件种类：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在报价中 3.具体做法：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | 套 | 17 | 100.00 | 1700.00
27 | 自编001013 | 成品置物架 | 1.名称：成品置物架 2.固定配件种类：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在报价中 3.具体做法：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | m | 2.3 | 200.00 | 460.00
28 | 011503007014 | 成品塑料抓杆 | 1.扶手材料种类、规格、品牌：详设计 2.固定配件种类：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在报价中 3.具体做法：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | m | 14.28 | 111.73 | 1595.50
29 | 自编001013 | 成品挂钩 | 1.名称：成品挂钩 2.固定配件种类：预埋件、螺栓、固定件综合考虑在报价中 3.具体做法：详设计 4.其他：满足设计、招标文件、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求；选型满足甲方要求，价格不做调整 | 个 | 44 | 20.00 | 880.00
30 | 自编001028 | 水泥 |  | t | 9.002 | 400.00 | 3600.80
31 | 自编001028 | 碎石 |  | t | 8.886 | 400.00 | 3554.40
32 | 自编001028 | 砂 |  | t | 16.769 | 400.00 | 6707.60
33 | 自编001028 | 矿渣 |  | t | 27.101 | 400.00 | 10840.40
34 | 自编001028 | 防滑地砖 |  | t | 2.534 | 400.00 | 1013.60
35 | 自编001028 | 20厚抗倍特板隔断 |  | t | 17.35 | 400.00 | 6940.00
36 | 自编001028 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材 |  | t | 3.712 | 400.00 | 1484.80
37 | 自编001028 | UPVC排水及管件管综合 |  | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00
38 | 自编001028 | PPR给水及管件管综合 |  | 项 | 1 | 1200.00 | 1200.00
39 | 自编001028 | 大便器、小便器、座便器 |  | 项 | 1 | 2000.00 | 2000.00
40 | 自编001028 | 洗脸盆、水龙头等相关配件 |  | 项 | 1 | 800.00 | 800.00
41 | 自编001028 | 球墨铸铁井盖、塑料检查井 |  | 项 | 1 | 600.00 | 600.00
42 | 自编001028 | 铝合金平开门 |  | 项 | 1 | 300.00 | 300.00
43 | 自编001028 | 成品拖布池一套 |  | 项 | 1 | 150.00 | 150.00
合 计 | [6 empty] | 111656.89

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  |  | 3492.31
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11 | 124.73
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65 | 737.01
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.48 | 1678.12
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.84 | 952.45
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 102.05
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  |  | 45.35
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 79.37
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  |  | 22.68
合 计 |  |  |  |  | 3741.76 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【建筑与装~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## G.7 索赔及现场签证计价汇总表(表-12-6)【建筑与装饰~
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 签证及索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 索赔及签证依据
- | 合 计 | - | - | - |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 26285.03 | 6.58 | 1729.55
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 117128.2 | 9 | 10541.54
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 117128.2 | 0.157 | 183.89
合计 |  |  |  |  | 12454.98

## K.2总价项目进度款支付分解表(表-16)【建筑与装饰工程】
总价项目进度款支付分解表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 分部分项及单价措施项目 | 111656.89
| 拆除工程 | 15894.21
| 新建工程 | 55371.08
| 材料二次搬运 | 40391.60
单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 3741.76
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3492.31
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 1729.55
5 | 创优质工程奖补偿奖励费
6 | 税前不含税工程造价 | 117128.20
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7 | 销项增值税额 | 10541.54
8 | 附加税 | 183.89
合计 |  | 127853.63 | - | - | - | - | - | -

## L.3 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-22)【建筑~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【建筑与装饰工程】
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注
| 定值权重 A | 0
合 计 |  | 1

## E.3 单位工程招标控制价汇总表(表-04)【安装工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目 | 27641.70
| 给水 | 16459.86
| 排水 | 11181.84
单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 927.88 | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 866.02 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 475.99 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 | 29045.57 | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 | 2614.10 | -
8 | 附加税 | 45.60 | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 |  | 31705.27

## F.1.1 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(表-0~1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程 量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
1 | 030412001031 | 300mm×300mm吸顶灯 | 1.名称：300mm×300mm吸顶灯 2.功率：12w | 套 | 8 | 121.52 | 972.16
2 | 031004006009 | 连体座便器 | 1.名称：连体座便器 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：含本体、配件、角阀等所有附配件成套制作安装 4.座便器、阀门均为同一品牌的配套产品 5.参考图集16J914-1第XT17页2. | 组 | 2 | 759.77 | 1519.54
3 | 031004007010 | 小便器 | 1.名称：小便器 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：含本体、配件、角阀等所有附配件成套制作安装 4.小便器、阀门均为同一品牌的配套产品 5.参考图集16J914-1第XT15页2 | 组 | 3 | 181.60 | 544.80
4 | 031004006008 | 蹲式大便器 脚踏开关 | 1.名称：蹲式大便器 脚踏开关 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：含本体、配件、角阀、脚踏阀等所有附配件成套制作安装 4.蹲便器、阀门均为同一品牌的配套产品 5.参考图集16J914-1第XT18页4 | 组 | 15 | 272.05 | 4080.75
5 | 0115050101763 | 镜面玻璃 | 1.名称：镜面玻璃 2.规格：1.2*2.1 | m2 | 5.04 | 218.04 | 1098.92
6 | 031004003012 | 感应式水龙头洗脸盆 | 1.名称：感应式水龙头洗脸盆 2.型号、规格：详设计 3.组装方式：含本体、配件、角阀、感应式水龙头等所有附配件成套制作安装 4.感应式水龙头、阀门均为同一品牌的配套产品 | 组 | 4 | 862.01 | 3448.04
7 | 031004008011 | 成品陶瓷清洁池 | 1.名称：成品陶瓷清洁池 2.材质：陶瓷 | 套 | 1 | 215.84 | 215.84
8 | 031004014015 | 直通式地漏 DN75 | 1.名称：直通式地漏 2.材质：综合考虑 3.型号、规格：DN75 4.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 6 | 86.33 | 517.98
9 | 031003013006 | 螺纹水表 DN40 | 1.名称：螺纹水表 2.型号、规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接 4.包含切管、套丝、水表安装、水压试验 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 1 | 248.32 | 248.32
10 | 031003006016 | 减压阀 DN40 | 1.名称：减压阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN40 压力等级详设计 4.连接形式：螺丝连接 5.安装部位：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 组 | 1 | 60.13 | 60.13
11 | 031003001017 | 铜芯截止阀 DN40 | 1.名称：截止阀 2.材质：详设计 3.规格、压力等级：DN40 压力等级详设计 4.连接形式：螺丝连接 5.安装部位：详设计 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 2 | 168.20 | 336.40
12 | 031001006001 | PP-R冷水管 DN15 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN15 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10.25 | 26.94 | 276.14
13 | 031001006001 | PP-R冷水管 DN20 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN20 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 6.21 | 27.99 | 173.82
14 | 031001006001 | PP-R冷水管 DN25 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN25 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 11.3 | 29.56 | 334.03
15 | 031001006002 | PP-R冷水管 DN32 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN32 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 56.31 | 35.11 | 1977.04
16 | 031001006001 | PP-R冷水管 DN40 | 1.安装部位：综合考虑 2.输送介质：给水（冷水） 3.材质：PPR管 4.型号、规格：DN40 5.连接方式：热熔连接 6.包含切管、组对、预热、熔接，管道及管件安装，水压试验及水冲洗 7.给水管道消毒符合设计及规范 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 9.54 | 44.25 | 422.15
17 | 030901013018 | 手提式灭火器 | 1.形式：手提式灭火器 2.规格、型号：MFT/ABC3 3.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 具 | 4 | 58.45 | 233.80
18 | 0310040141762 | 排气帽 DN75 | 1.名称：排气帽 2.型号、规格：DN75 3.安装位置：屋面 4.材质：综合考虑 5.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | 个 | 4 | 49.94 | 199.76
19 | 031001006004 | UPVC排气管 粘接 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：气体 3.材质：UPVC实壁排气管 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 17.63 | 39.55 | 697.27
20 | 031001006004 | UPVC实壁排水管 粘接 DN75 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：UPVC实壁排水管 4.型号、规格：DN75 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 26.55 | 39.55 | 1050.05
21 | 031001006005 | UPVC实壁排水管 粘接 DN110 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：UPVC实壁排水管 4.型号、规格：DN110 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 36.5 | 44.30 | 1616.95
22 | 031001006005 | UPVC实壁排水管 粘接 DN160 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：UPVC实壁排水管 4.型号、规格：DN160 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 41.55 | 81.71 | 3395.05
23 | 031001006005 | UPVC实壁排水管 粘接 DN200 | 1.安装部位：室内 2.输送介质：污水 3.材质：UPVC实壁排水管 4.型号、规格：DN200 5.连接方式：粘接 6.通气帽、检查口、止水环、H型管件、存水弯等材料综合考虑在单价内 7.通球、灌水试验按设计要求 8.其他：满足设计、招标文件、技术标准和要求、相关图集、现行施工及验收规范等相关要求 | m | 10.35 | 133.28 | 1379.45
24 | 0405040031760 | 塑料检查井φ700 | 1.垫层、基础材质及厚度 ：100mm厚砂砾石 2.检查井材质、规格：塑料检查井φ700 3.井筒、井盖、井圈材质及规格：球磨铸铁井盖井座 φ700 4.做法参照图集16S524《塑料排水检查井》 | 座 | 3 | 947.77 | 2843.31
合 计 | [6 empty] | 27641.70

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 866.02
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.11 | 30.93
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.65 | 182.76
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.48 | 416.14
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.84 | 236.19
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  |  | 25.31
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费 |  |  | 11.25
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 19.68
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费 |  |  | 5.62
合 计 |  |  |  |  | 927.88 | - | - | -

## G.1 其他项目清单计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项 目 名 称 | 金额（元） | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  |  | -

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## G.3 材料(工程设备)暂估单价表(表-12-2)【安装工程】
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段：
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±(元) | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价（元） | 合价（元）
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -

## G.7 索赔及现场签证计价汇总表(表-12-6)【安装工程】
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 签证及索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 索赔及签证依据
- | 合 计 | - | - | - |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 7233.96 | 6.58 | 475.99
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 29045.57 | 9 | 2614.10
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 29045.57 | 0.157 | 45.60
合计 |  |  |  |  | 3135.69

## K.2总价项目进度款支付分解表(表-16)【安装工程】
总价项目进度款支付分解表
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 总价金额 | 首次 支付 | 二次 支付 | 三次 支付 | 四次 支付 | 五次 支付
1 | 分部分项及单价措施项目 | 27641.70
| 给水 | 16459.86
| 排水 | 11181.84
单价措施项目
2 | 总价措施项目 | 927.88
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 866.02
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
4 | 规费 | 475.99
5 | 创优质工程奖补偿奖励费
6 | 税前不含税工程造价 | 29045.57
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费
7 | 销项增值税额 | 2614.10
8 | 附加税 | 45.60
合计 |  | 31705.27 | - | - | - | - | - | -

## L.3 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-22)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用于价格指数差额调整法）
工程名称：窦圌山景区八百梯卫生间改造项目\单项工程1【安装工程】
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft | 备注
| 定值权重 A | 0
合 计 |  | 1