附件1：

招标须知

- 一、项目概述：

为四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司提供窦圌山景区内八百梯卫生间铺贴防滑瓷砖、更换安装抗倍特板隔断等改造服务。

- 采购项目标的内容：

- 1.此次窦圌山景区八百梯卫生间改造项目最高限价为人民币159000元。（详见招标控制价）

2.服务范围：

- （1）拆除原有老旧瓷砖，重新铺贴防滑瓷砖，施工面积约90㎡；

（2）拆除原有老旧隔断，更换安装抗倍特板隔断，施工面积约95㎡；

（3）拆除男女卫生间原有老旧蹲便器、小便器、坐便器，优化空间布局并更换给排水管道，更换镜面2张，铝合金门3樘提升卫生间承载能力。

- 备注

1.报价需包含人工费、材料费、装卸费、垃圾清运费、员工保险费、运输费（包含二次搬运）、税金等费用；

2.服务内容必须与上述明细表完全吻合。

四、商务要求

| 序号 | 内容 | 招标/采购要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务对象 | 四川江油画屏尚景景区管理有限责任公司 |
| 2 | 服务地点 | 江油市武都镇窦圌山景区内八百梯卫生间 |
| 3 | 履约､验收要求与标准 | 按合同要求验收 |
| 4 | 款项支付方式 | 详见：合同主要条款 |
| 5 | 产品质量要求 | 1、所涉及施工材料必须符合国家标准规范 2、完成的工程符合国家工程建设相关技术标准 |
| 6 | 完成时间 | 合同签订后60日内完成 |
| 7 | 其他 | 中标金额为合同暂定费用，仅用于项目进度款支付，工程最终费用以第三方机构出具的审计报告中审定金额为准 |